**Załącznik Nr 1A do Formularza ofertowego - Wykaz cen jednostkowych ciepłomierzy.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Qn | DN | Typ sondy | Montaż na: | L | Cena netto | Cena brutto |
| **1** | **0,6** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **2** | **0,6** | **15** | **PT500** | **P** | **110mm** |  |  |
| **3** | **0,6** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **4** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **5** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **6** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** | **110mm** |  |  |
| **7** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** | **110mm** |  |  |
| **8** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **9** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **10** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **11** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** | **110 mm** |  |  |
| **12** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** | **110 mm** |  |  |
| **13** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** | **110 mm** |  |  |
| **14** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **15** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** | **110 mm** |  |  |
| **16** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** | **110mm** |  |  |
| **17** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **18** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** | **110mm** |  |  |
| **19** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **20** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **21** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **22** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** | **110mm** |  |  |
| **23** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **24** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **25** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** | **110mm** |  |  |
| **26** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **27** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **28** | **1,5** | **15** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **29** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** | **110mm** |  |  |
| **30** | **1,5** | **20** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **31** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **32** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **33** | **2,5** | **20** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **34** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **35** | **2,5** | **20** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **36** | **2,5** | **20** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **37** | **2,5** | **20** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **38** | **2,5** | **20** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **39** | **2,5** | **20** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **40** | **2,5** | **20** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **41** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** | **180mm** |  |  |
| **42** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **43** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **44** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **45** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **46** | **2,5** | **20** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **47** | **2,5** | **20** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **48** | **2,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **49** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **50** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **51** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **52** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **53** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **54** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **55** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **56** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **57** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **58** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **59** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **60** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **61** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **62** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **63** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **64** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **65** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **66** | **3,5** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **67** | **3,5** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **68** | **6** | **32** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **69** | **6** | **32** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **70** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **71** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **72** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **73** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **74** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **75** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **76** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **77** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **78** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **79** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **80** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **81** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **82** | **6** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **83** | **6** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **84** | **6** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **85** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **86** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **87** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **88** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **89** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **90** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **91** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **92** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **93** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **94** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **95** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **96** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **97** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **98** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **99** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** |  |  |  |
| **100** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **101** | **6** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **102** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **103** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** |  |  |  |
| **104** | **6** | **25** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **105** | **6** | **25** | **PT500** | **P** | **260mm** |  |  |
| **106** | **6** | **25** | **PT500** | **Z** | **260mm** |  |  |
| **107** | **10** | **40** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **108** | **10** | **40** | **PT500** | **P** |  |  |  |
| **109** | **10** | **40** | **PT500** | **Z** | **300mm** |  |  |
| **110** | **2,5** | **20** | **PT500 4P** | **Z** | **300 mm** |  |  |
| **111** | **6** | **25** | **PT500 4P** | **Z** | **260 mm** |  |  |
| **112** | **3** | **20** | **PT500 4P** | **Z** | **190 mm** |  |  |
| **113** | **1,5** | **15** | **PT500** | **P** |  |  |  |