Załącznik Nr 1A do Formularza Ofertowego

# Wykaz elementów składowych ciepłomierzy podlegających legalizacji

LEGALIZACJA:

A) Legalizacja przeliczników:

| L.p. | Typ | Ilość sztuk | Cena usługi netto/szt | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multical 602/603 | 30 |  |  |
| 2 | CF 51/CF55 | 17 |  |  |
|  | RAZEM | 47 |  |  |

*Cena usługi  ma obejmować: sprawdzenie, legalizacje, wymianę baterii typ do częstych odczytów 5+1 lat

B) Legalizacja przepływomierzy  ultradźwiękowych:

Przepływomierze ultradźwiękowe UF 65-S i UF54  (Kamstrup)

| L.p. | Przepływ nominalny [m3/h] | Średnica nominalna | Ilość sztuk | Cena usługi netto/szt | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | DN15 | 6 |  |  |
| 2 | 1,5 | DN20 | 1 |  |  |
| 3 | 3,5 | DN25 | 2 |  |  |
| 4 | 6 | DN25 | 19 |  |  |
| 5 | 10 | DN40 | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  | 30 |  |  |

Przepływomierze ultradźwiękowe US ECHO II (Itron)

| L.p. | Przepływ nominalny [m3/h] | Średnica nominalna | Ilość sztuk | Cena usługi netto/szt | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | DN15 | 7 |  |  |
| 3 | 2,5 | DN20 | 5 |  |  |
| 5 | 6 | DN32 | 3 |  |  |
| 6 | 15 | DN50 | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  | 17 |  |  |

*Cena usługi  ma obejmować: sprawdzenie, legalizacje, wymianę baterii typ do częstych odczytów 5+1 lat

C) Legalizacja czujników temperatury:

| L.p. | Typ czujnika | Ilość komp | Cena usługi netto/kpl. | Razem cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pt500 2 przewodowe | 45 |  |  |
| 2 | Pt500 4 przewodowe | 2 |  |  |

RAZEM punkty A+B+C= ,- zł