Załącznik Nr 5 – Wykaz ciepłomierzy.

| Lp. | Qn | DN | Typ sondy | Montaż na: | Symbol ukł. pom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 20 | PT500 | Z | LC235 |
| 2 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC366 |
| 3 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC377 |
| 4 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC382 |
| 5 | 1,5 | 15 | PT500 | Z | LC489 |
| 6 | 1,5 | 15 | PT500 | Z | LC516 |
| 7 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC585 |
| 8 | 1,5 | 20 | PT500 | Z | LC640 |
| 9 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC677 |
| 10 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC682 |
| 11 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC724 |
| 12 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC726 |
| 13 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC727 |
| 14 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC728 |
| 15 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC729 |
| 16 | 1,5 | 20 | PT500 | P | LC779 |
| 17 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC863 |
| 18 | 1,5 | 15 | PT500 | Z | LC867 |
| 19 | 2,5 | 20 | PT500 | P | LC016 |
| 20 | 2,5 | 20 | PT500 | P | LC424 |
| 21 | 2,5 | 20 | PT500 | P | LC441 |
| 22 | 2,5 | 20 | PT500 | P | LC805 |
| 23 | 2,5 | 20 | PT500 | P | LC871 |
| 24 | 3 | 20 | PT500 | P | LC220 |
| 25 | 3 | 20 | PT500 | P | LC278 |
| 26 | 3 | 20 | PT500 | Z | LC386 |
| 27 | 3 | 20 | PT500 | P | LC681 |
| 28 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC154 |
| 29 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC168 |
| 30 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC211 |
| 31 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC214 |
| 32 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC318 |
| 33 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC319 |
| 34 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC320 |
| 35 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC321 |
| 36 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC322 |
| 37 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC350 |
| 38 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC436 |
| 39 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC445 |
| 40 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC466 |
| 41 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC486 |
| 42 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC490 |
| 43 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC491 |
| 44 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC533 |
| 45 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC539 |
| 46 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC541 |
| 47 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC543 |
| 48 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC653 |
| 49 | 3,5 | 25 | PT500 | Z | LC669 |
| 50 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC714 |
| 51 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC737 |
| 52 | 3,5 | 25 | PT500 | P | LC876 |
| 53 | 6 | 32 | PT500 | P | LC151 |
| 54 | 6 | 32 | PT500 | P | LC160 |
| 55 | 6 | 32 | PT500 | P | LC165 |
| 56 | 6 | 25 | PT500 | P | LC317 |
| 57 | 6 | 25 | PT500 | P | LC324 |
| 58 | 6 | 25 | PT500 | P | LC326 |
| 59 | 6 | 25 | PT500 | P | LC327 |
| 60 | 6 | 25 | PT500 | P | LC348 |
| 61 | 6 | 25 | PT500 | P | LC439 |
| 62 | 6 | 25 | PT500 | P | LC518 |
| 63 | 6 | 25 | PT500 | P | LC534 |
| 64 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC535 |
| 65 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC546 |
| 66 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC574 |
| 67 | 6 | 25 | PT500 | P | LC576 |
| 68 | 6 | 20 | PT500 | P | LC587 |
| 69 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC591 |
| 70 | 6 | 25 | PT500 | P | LC595 |
| 71 | 6 | 25 | PT500 | P | LC598 |
| 72 | 6 | 25 | PT500 | P | LC600 |
| 73 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC602 |
| 74 | 6 | 25 | PT500 | P | LC732 |
| 75 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC864 |
| 76 | 6 | 25 | PT500 | Z | LC866 |
| 77 | 6 | 25 | PT500 | P | LC868 |
| 78 | 6 | 25 | PT500 | P | LC870 |
| 79 | 6 | 25 | PT500 | P | LC872 |
| 80 | 10 | 40 | PT500 | Z | LC050 |
| 81 | 10 | 40 | PT500 | P | LC157 |
| 82 | 10 | 40 | PT500 | P | LC334 |
| 83 | 10 | 40 | PT500 | P | LC339 |
| 84 | 10 | 40 | PT500 | P | LC453 |
| 85 | 10 | 32 | PT500 | P | LC454 |
| 86 | 10 | 32 | PT500 | Z | LC483 |
| 87 | 10 | 32 | PT500 | Z | LC556 |
| 88 | 10 | 32 | PT500 | P | LC557 |
| 89 | 10 | 40 | PT500 | P | LC584 |
| 90 | 10 | 40 | PT500 | P | LC586 |
| 91 | 10 | 40 | PT500 | P | LC588 |
| 92 | 10 | 32 | PT500 | Z | LC590 |
| 93 | 10 | 40 | PT500 | P | LC662 |
| 94 | 1,5 | 15 | PT500 | P | LC733 |
| 95 | 2 | 15 | PT500 | P | LC865 |

Dostawa kart do odczytu ciepłomierzy, kompatybilnych z systemem OCS Control Sp. z o.o.:

| L.p. | Typ czujnika | Ilość kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przystawki L2C do ciepłomierzy obsługiwane z modułu IM2 | 95 |